**ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.**

**Объявление**

**по закупу медицинской техники.**

Срок объявления: с 14.00 часов 17 ноября 2017 года до 14.00 часов 24 ноября 2017 года.

1. **Заказчик:** ГКП «Лисаковская городская больница»

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Костанайская область, г. Лисаковск, Больничный городок,1

БИН 960340000455

БИК KZKOKZKX

ИИК KZ88926160118W114005

АО "Казкоммерцбанк"

Тел: 8 (71433) 3-48-62

Е-mail: lisgorbol@mail.ru

1. **Наименование медицинской техники: «**Комбинированный - облучатель-рециркулятор 4\*30 со счетчиком, с открывающейся дверцей, передвижной».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование медицинской техники** | **Ед.измерения** | **Кол-во** | **Сумма, выделенная для закупа с учетом НДС** |
| 1 | Комбинированный - облучатель-рециркулятор 4\*30 со счетчиком, с открывающейся дверцей, передвижной. | штука | 15 | 4 125 000,00 |

1. **Техническая характеристика (техническая спецификация) медицинской технники - «**Комбинированный - облучатель-рециркулятор 4\*30 со счетчиком, с открывающейся дверцей, передвижной».

|  |
| --- |
| Бактерицидный, ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм. |
| Комбинированный передвижной облучатель-рециркулятор, работающий в двух режимах: наличие открывающейся дверцы, в открытом виде, позволяет работать в режиме облучателя (открытый ультрафиолет), а при закрытой дверце, в режиме рециркулятора (закрытый ультрафиолет). Источник излучения 4 лампы x 30W. Средняя продолжительность горения лампы, ч - 9000. Дверца, открывающаяся ключом – 1 шт. Двухцветный светодиодный индикатор «РЕСУРС» фиксирующий суммарное время наработки бактерицидных ламп: (зеленый цвет – ресурс ламп не выработан, красный цвет – лампы ресурс выработали) и элементы передачи информации по ИК-каналу (окно передатчика, окно приемника).  Средний срок службы не менее 5 лет.  Гарантийный срок эксплуатации 3 года.  Наличие Маркировка на двух языках (русский, казахский) . Гарантия 3 года.  Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт. Регистрационное удостоверение РК. |

**Место поставки**: Костанайская область, г. Лисаковск, Больничный городок,1.

**Срок поставки:** до 31 декабря 2017 года.

**Условия поставки:** DDP доставка Поставщиком до места поставки в количестве согласно договора (с учетом НДС).

**Место представления (приема) документов:** г. Лисаковск, Больничный городок, 1 (экономический отдел)

Режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 24 ноября 2017 г. в 14.00

часов.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 24 ноября 2017 года, 15.00 часов, г. Лисаковск, Больничный городок,1 (экономический отдел).

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде нарочно или почтовой (курьерской) службой. Конверт содержит **ценовое предложение по форме**, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, **разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил**, а также описание и объем фармацевтических услуг.

  Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Главный врач Изгалиев К.С.