**Запрос ценовых предложений**

**Объявление по закупу медицинских изделий**

Срок объявления: с 11.00 часов 16 сентября 2022 года до 11.00 часов 23 сентября 2022 года.

1. **Заказчик:** КГП «Лисаковская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Лисаковск, Больничный городок,1

БИН 960340000455

БИК HSBKKZKX

ИИКKZ976017221000000125

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел: 8 (71433) 3-48-62

Е-mail: [lisgorbol@mail.ru](mailto:lisgorbol@mail.ru)

1. **Наименование медицинских изделий:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | Количество | Цена за  единицу | Сумма |
| 1 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий (для эндоскопов) – 10 л | шт | 2 | 23000 | 46000 |
| 2 | Скальпель стерильный однократного применения № 23 | шт | 500 | 180 | 90000 |
| 3 | Скальпель стерильный однократного применения № 24 | шт | 500 | 180 | 90000 |
| 4 | Капрон плетеный USP 3/0, метрич. 2 L-75 см с иглой HR-20 | шт | 200 | 702 | 140400 |
| 5 | Клипсы гемостатические титановые средне-большие, 16 стерильных картриджей по 10 клипс, размером 8 мм (для Karl Storz аппликаторов 30460 AL) | уп | 2 | 307774 | 615548 |
| 6 | Картридж измерительный для анализатора газов и электролитов RAPIDPoint 500 на 250 тестов. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. | шт | 3 | 340360 | 1021080 |
| 7 | Комплект картриджей промывочных на 28 дней для анализатора газов и электролитов RAPIDPoint 500. Срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев. | уп | 3 | 70870 | 212610 |
| 8 | Пробирка Фалькон, коническая стерильная, на 50 мл | шт | 500 | 139 | 69500 |
| 9 | Эритротест тм - Цоликлон Анти-А 10,0мл (одной серии сроком годности не менее 1 года) | флакон | 60 | 1150 | 69000 |
| 10 | Эритротест тм - Цоликлон Анти-В 10,0мл, (одной серии сроком годности не менее 1 года) | флакон | 60 | 1150 | 69000 |
| 11 | Цоликлон Анти-D супер 10,0мл, (одной серии сроком годности не менее 1 года) | флакон | 60 | 2500 | 150000 |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,0 | шт | 200 | 7908 | 1581600 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,5 | шт | 200 | 7908 | 1581600 |
| 14 | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 8 | шт | 100 | 7908 | 790800 |
| 15 | Epoc BGEM - одноразовая тест-карта, для определения газов, электролитов и метаболитов крови (расходный материал системы анализа крови EPOC)  Особенности EPOC BGEM карт:  1) использование технологии SMART CARD (измерительные карты с встроенным микропроцессором).  2) хранение измерительных карт при комнатной температуре;  3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации;  4) большие сроки годности измерительных карт.  5) автоматическая калибровка и контроль качества системы.  6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора.  7) для проведения анализа нужно 97 микролитров крови и 30 секунд времени;  Измеряемые параметры: pH, pCO2, pO2, Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct.  Расчетные параметры: TCO2, HCO3, BE(ecf), BE(b), sO2, Hb.  Физические параметры тест-карт: длина - 86мм, ширина - 54 мм, высота - 1,4 мм, вес - 6.3 ± 0.3 грамм (50шт в уп). | Набор | 2 | 300000 | 600000 |
| 16 | Набор трехканальный для катетеризации крупных сосудов 7F\*20 см | шт | 30 | 11232 | 336960 |
| 17 | Набор трехканальный для катетеризации крупных сосудов 6Fх20 см | шт | 30 | 11232 | 336960 |
| 18 | Дыхательный контур для новорожденных, на аппарат SLE, Hamilton, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 48756 | 487560 |
| 19 | Фильтр дыхательный антибактериальный противовирусный для взрослых, однократного применения | шт | 100 | 960 | 96000 |
| 20 | Воздуховод № 0 однократный стерильный | шт | 30 | 527 | 15810 |
| 21 | Воздуховод № 1 однократный стерильный | шт | 30 | 546 | 16380 |
| 22 | Воздуховод № 2 однократный стерильный | шт | 30 | 545 | 16350 |
| 23 | Воздуховод № 3 однократный стерильный | шт | 30 | 545 | 16350 |
| 24 | Воздуховод № 4 однократный стерильный | шт | 30 | 584 | 17520 |
| 25 | Ларингеальная маска размером 2 | шт | 10 | 5870 | 58700 |
| 26 | Ларингеальная маска размером 2,5 | шт | 10 | 8888 | 88880 |
| 27 | Ларингеальная маска размером 3 | шт | 10 | 5870 | 58700 |
| 28 | Ларингеальная маска размером 4 | шт | 10 | 5870 | 58700 |
| 29 | Ларингеальная маска размером 5 | шт | 10 | 5870 | 58700 |
| 30 | Маска анестезиологическая средняяч № 4 | шт | 20 | 809 | 16180 |
| 31 | Маска анестезиологическая средняяч № 5 | шт | 20 | 828 | 16560 |
| 32 | Мешок резервный на аппарат ИВЛ 1 литр | шт | 5 | 3201 | 16005 |
| 33 | Мешок резервный на аппарат ИВЛ 3 литра | шт | 10 | 3955 | 39550 |
| 34 | Скальпель стерильный однократного применения № 20 | шт | 500 | 180 | 90000 |
| 35 | Канюля дл периферического внутреннего доступа 20G (1,1\*32 мм) | шт | 1000 | 120 | 120000 |
| 36 | Канюля дл периферического внутреннего доступа 22G (0,9\*25 мм) | шт | 1000 | 126 | 126000 |
| 37 | Канюля дл периферического внутреннего доступа 18G (1,3\*45 мм) | шт | 1000 | 120 | 120000 |
| 38 | Канюля дл периферического внутреннего доступа 24G (0,7\*19 мм) | шт | 500 | 120 | 60000 |
| 39 | Коробка безопасного уничтожения шприцов (10 л) желтая | шт | 1000 | 261 | 261000 |
| 40 | Пакеты для сбора медотходов 700\*800 (черный) класс А | шт | 5000 | 19 | 95000 |
| 41 | Пакеты для сбора медотходов 500\*600 (черный) класс А | шт | 5000 | 37 | 185000 |
| 42 | Вата медицинская прессованная гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная 100 гр | шт | 500 | 220 | 110000 |
| 43 | Вата нестерильная непрессованная 100 гр | шт | 500 | 235 | 117500 |
| 44 | Шприц 10 мл инъекционный стерильный одноразовый | шт | 20000 | 24 | 480000 |
| 45 | Катетер Фолея 2-хходовой латексный с силиконовым покрытием № 14 | шт | 100 | 550 | 55000 |
| 46 | Мини-спайк (аспирационная канюля: безыгольный коннектор, встроенная защитная крышка, воздушный фильтр 0,45 мкм, двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей, универсальный наконечник для всех типов флаконов, большая упорная пластина для удобства работы, не содержит ПВХ, латекс и фталаты) | шт | 200 | 864 | 172800 |
| 47 | Бумага для ЭКГ специализированная, высокочувствительная для регистрации данных ЭКГ. Размер 215\*25\*16 | рулон | 500 | 1880 | 940000 |
| 48 | Гель для УЗИ 5 литров | шт | 10 | 9072 | 90720 |
| 49 | Лампа бактерицидная F30 T8/30W | шт | 20 | 4300 | 86000 |
| 50 | Шприц 5,0 мл инъекционный стерильный 3-хкомпонентный одноразовый | шт | 30000 | 29 | 870000 |
| 51 | Марля медицинская в рулонах (в рулоне 1000 м) | м | 3000 | 108 | 324000 |
| 52 | Мочеприемник одноразовый стерильный 1000 мл | шт | 300 | 426 | 127800 |

**Место поставки**: г. Лисаковск, Больничный городок,1 склад ИМН (1 этаж);

**Сумма, выделенная для закупа:** 13 309 823,00 (Тринадцать миллионов триста девять тысяч восемьсот двадцать три) тенге 00 тиын.

1. **Срок поставки:** от 16 календарных дней.

**Условия поставки:** DDP.

1. **Место представления (приема) документов:** г.Лисаковск, Больничный городок, 1 (экономический отдел).

Режим работы: с 08.00 ч. до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. **Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 23 сентября 2022 года в 11.00 часов.

1. **Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** 23 сентября 2022 года, 12.00 часов, г.Лисаковск, Больничный городок,1 (экономический отдел).

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.

**Конверт содержит:**

1. Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2. Документ о правоспособности (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

3. Документ о правоспособности на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;

4. Документ о том, что потенциальный поставщик не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии);

5. Документ об отсутствии задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

6. Документ о том, что потенциальный поставщик не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.

7.  Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям установленным Главой 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве - государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с [Правилами](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1008030247) хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года;

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, за исключением лекарственных средств и медицинских изделий, поставляемых в рамках мобилизационного резерва, а также указанных в подпункте 9) настоящего пункта, на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет:

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности;

11) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

**Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара.**

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [Законом](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004077) «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с [Законом](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1004004077) «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

И.о. главного врача Аленова К.К.